鼓风干燥箱如何定时

鼓风干燥箱采用微电脑智能化双目控温系统，具有控温保护，准确、可靠。工作温度任意设定，并具有偏差报警功能。被广泛为工矿企业、化验室、科研单位等提供干燥、烘焙熔蜡、灭菌等作用。

下面简单介绍下鼓风干燥箱的定时功能：

a. 在正常工作状态下，按两下SET键，进入定时设定状态，此时PV显示屏显示ST，SV显示屏显示0，并闪烁;

b. 按移位键将闪烁位移至所需设定位，按减键或者加键将数字调至所需值;

c. 按一下SET键，仪表进入定时运行状态，此时运行指示灯闪烁，定时功能为倒计时运行，在定时运行状态下，按一下移位键，SV显示屏显示定时剩余时间;

d. 定时剩余时间归零，仪表进入定时结束状态，此时SV显示屏显示End,并闪烁，同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭;

e. 在定时结束状态下，按一下SET键，仪表恢复到正常工作状态;在定时结束状态下，由于仪表温度控制部分停止工作，PV显示屏显示的测量值会下降到环境温度，此为正常现象。

f.定时功能在运行过程中，如果发生意外断电，重新上电后，定时的剩余时间会自动归零。如果无需使用定时功能，请务必把定时时间设置为零。

更多详情查看：重庆四达试验设备有限公司国内销售服务中心www.chem17.com/st116873 
